## Wohngebäude
Ausstattungsqualität
Zusammengefasste Eigenschaften zur Einstufung von Wohngebäuden
normal
Standard etwa nach Wohnbauförderungsrichtlinien (Mindestausstattung), keine Individual-Ausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte nach jeweiliger Norm (Normalverbraucher)
gehoben
Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxuskomponenten und Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf
hochwertig
Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, zusätzliche Energiequellen, Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, Luxuskomponenten

## Bürogebäude
Ausstattungsqualität
Zusammengefasste Eigenschaften zur Einstufung von Bürogebäuden
einfach
Herkömmliche Bürostruktur, massive Bauweise in funktioneller Ausführung ohne besondere technische Ausstattung mit schlichten Oberflächen und Mindestenergiestandard
mittel
Durchschnittlich guter Bürostandard in Skelettbauweise mit abgehängten Decken mit ausgereifter technischer Ausstattung, Teilklimatisierung, außenliegendem Sonnenschutz und guter Energieeffizienz
hoch
Hochwertige Bürogebäudequalität mit aufwendiger technischer Ausstattung, zentraler Klimatisierungsanlage, automatischem Sonnenschutz, hochwertigen Oberflächen und sehr guter Energieeffizienz

## Gewerbl. Gebäude
Ausstattungsqualität
Zusammengefasste Eigenschaften zur Einstufung von gewerblich industriellen Gebäuden
einfach
Gebäude zur Lagerung und einfachen Fertigung ohne weitere Anforderungen an Reinheitsgrad, Luftqualität Kühlung etc.; keine abgehängten Decken (Hygienedecken) etc.; technische Ausstattung mit schlichten Oberflächen und Mindestenergiestandard
mittel
Gebäude mit durchschnittlicher technischer Ausstatttung, teilweiser Belüftung bzw. Klimatisierung, mittlere Anforderungen innerhalb der Fertigung
hoch
Gebäude mit hohen Anfordeungen an die Fertigung (Reinheitsgrad, Hygiene, Schwingung, etc.); aufwendige Ausstattung, zentrale Belüftungs- und Klimatisierungsanlagen (sehr hohe bzw. sehr tiefe Raumtemperaturen, etc.), Reinräume, hochwertige Oberflächen

## Wohngebäude Detail
Ausstattungsqualität
Detaillierte Aufgliederung zur Einstufung von Wohngebäuden
Gebäudeteil / Gewichtung | % | normal (1) | gehoben (2) | hochwertig (3) | (1) (2) (3) | ∑
Konstruktion | 25 | Massivbauweise, zeitgemäße Bautechnik | gute Materialqualität, zeitgemäße Technik (Wärme- und Schallschutz) | solide, qualitätsvolle Materialien, nahe Passivhaustechnik, sehr gute bauphysikalische Eigenschaften
Dach | 8 | hinterlüftetes Dach (Kaltdach), einfache Deckung (Blech, Tondachsteine), Folienabdichtung bei Flachdach | hinterlüftetes Dach (Kaltdach), mit Dampfsperre, Wärmedämmung, gute Deckung (Ziegel, kunststoffgebundene Dachsteine, Metalldeckung), bituminöse Abdichtung bei Flachdach | wie "gehoben", jedoch hochwertige Materialien, aufwendiger Konstruktionsaufbau, Kupferverblechung, Gründächer etc.
Fassaden | 9 | verriebener Verputz, einfacher Wärmedämmputz, Blechsohlbänke | Wärmedämmverbundsystem, kunststoffgebundene Verputze, Faschen, Verkleidungen, Steinfensterbänke, etc. | wie "gehoben", jedoch edle Materialien und künstlerische Gestaltung, vorgehängte Fassadenelemente mit Hinterlüftung, besonderer Wärmeschutz
Fenster und Außentüren | 8 | Holz- oder Kunststoff Standardausführung | Hartholz, Kunststoff, Kombibeschläge, Sonnenschutz | Holz/Alufenster, 3-fach-Isolierverglasung, Schallschutz, Sonnenschutz, Rollläden (automatische Betätigung), Einbruchschutz
Innentüren | 4 | Stahlzargen, einfache (leichte) glatte bzw. furnierte Türblätter | furnierte Türstöcke (Holzzargen, o.Ä.) solide Türblätter, Qualitätsbeschläge | wie "gehoben", sehr gute solide Qualität, „schwere“ Türblätter, Schließautomatik, Nurglas-Elemente etc.
Fußböden | 6 | einfache Textilbeläge, Laminat-Tafelböden, Fliesen, o.Ä. | Parkettböden, Holztafelböden, Naturstein, keramische Beläge | Massiv-Hartholz-Parkett, Steinböden, solide Qualität
Nassräume | 4 | Standard-Fliesen in Bereichen (Mindestausmaß) | Vollverfliesung mit Qualitätsmaterial, elektrische Abluft | wie "gehoben" bzw. Naturstein, Gestaltungselemente, teure Materialien
Sanitär-ausstattung | 7 | Bad mit Dusche (oder Wanne), WC | 1 - 2 WC, 1 - 2 Bäder nach Bedarf, Thermostat-Armaturen, moderne Sanitärtechnik | mind. 2 Bäder, 2 WC, hochwertige Technik, Designer-Armaturen und -Gegenstände
Heizung, Lüftung, Klimatisierung | 12 | Etagen- oder Zentralheizung, Radiatoren, wenig Regelungsmöglichkeiten | Etagen-oder Zentralheizung, Radiatoren, Fußbodenheizung, ev. tw. Klimageräte, Standard-Regelung, energieeffiziente Auslegung | Klimageräte, Fußbodenheizung, Wandheizung, Regelung (Steuerung) mit vielfältigen Funktionen, zusätzliche Kamine
Elektro-installation | 9 | Mindest-Standard | weitgehende Bedarfsanpassung in guter Qualität, umfangreiche Ausstattung | Vollausstattung in aktueller BUS-Technik, WLAN, vielfältige Regelungsmöglichkeiten etc.
Sonstige Ausstattung | 4 | Schloss-Schließanlage, Torsprechstelle und -öffner | Aufzug (bei Bedarf), Sicherheitseinrichtungen, Sprechstellen, Videofon, Zu- und Abluftanlage, Brandmelder | wie "gehoben", Licht-Automatik, Zentral-Steuerung, elektronisch gesteuerte Haustechnik-Anlage (BUS), Brandmelder, Alarmanlage, elektronische Zugangskontrolle, Überwachungsmöglichkeiten
Energieeffizienz | 4 | Mindest-Standard | gut | sehr gut (Niedrigenergie, Passivhaus)
Gesamt | 100 |  |  |  | 0
Einstufung:
normal |  |  |  | 1
normal bis gehoben |  |  |  | 1,00 - 2,00
gehoben |  |  |  | 2
gehoben bis hochwertig |  |  |  | 2,00 - 3,00
hochwertig |  |  |  | 3

## Bürogebäude Detail
Ausstattungsqualität
Detaillierte Aufgliederung zur Einstufung von Bürogebäuden
Gebäudeteil / Gewichtung | % | einfach (1) | mittel (2) | hoch (3) | (1) (2) (3) | ∑
Konstruktion und Fassade |  | Massivbauweise, Scheibenbauweise in massiver Ausführung, Lochfassade mit Wärmedämmverbundsystem | Skelettbauweise mit Ausfachungen, Sichtbeton-Fertigteile, Vorhangfassade | Skelettbauweise, mehrgeschossige Glasfassade, Vorhangfassade aus Glas, Natursteinfassade
Dach |  | einfache Dachdeckung oder Flachdach mit Folienabdichtung und Wärmedämmung | qualitative Dachdeckung oder Flachdach mit hochwertiger Dachabdichtung, evt. Bekiesung | hochwertige Eindeckung, Dachbegrünung, begehbares Flächdach, aufwendig gegliederte Dachlandschaft
Fenster und Außentüren |  | Zweifachverglasung, innenliegender Sonnenschutz, Kunststofffenster | außenliegender Sonnenschutz, evt. Folienbeschichtung, Kunststoff-Alufenster | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, Spezialverglasung (Schall- und Sonnenschutz), automatischer Sonnenschutz
Innenwände und -türen |  | nicht tragende Innenwände in Leichtbauweise | teilweise Glastrennwände, Leichtbauweise mit besonderem Schallschutz | Innenwände für flexible Raumkonzepte, Wände aus großformatigen Glaselementen, Akustikputz
Decken-Ausstattung |  | einfach, keine abgehängten Decken | teilweise abgehängte Decken | hochwertige Akustikdecken
Fußböden |  | Linoleum- oder Teppich-Böden, Fliesen, Kunststeinplatten, Laminat, PVC | Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag | hochwertiges Parkett, Natursteinplatten, Massivholzböden
Sanitär-einrichtungen |  | ausreichende Anzahl von Toilettenräumen in Standard-Ausführung | Toilettenräume in gehobenem Standard | großzügige Toilettenanlagen jeweils mit Sanitäreinrichtung in gehobener Qualität
Heizung |  | Zentralheizung mit Radiatoren mit Thermostatventil | Zentralheizung, evt. Fußbodenheizung, individuelle raumweise Steuerung | Zentralheizung, evt. Decken-/Wandheizung, Bussteuerung
Lüftung, Klimatisierung |  | natürliche Be- und Entlüftung, keine Klimatisierung | mechanische Be- und Entlüftung von innenliegenden Räumen, Teilklimatisierung mit Splitgeräten | mechanische Be- und Entlüftung, zentrale Klimatisierungsanlage mit konditionierter Zuluft, Klimadecken
Sonstige technische Ausstattung |  | Mindest-Standard, tw. Aufputzinstallation | Unterputzinstallation, Belechtung einzeln steuer- bzw. dimmbar, evt. Doppelboden mit Bodentanks zur Verkabelung, Netzwerkverkabelung, Zugangskontrolle für allgemeine Bereiche | Zugangskontrolle für Einzelbüros, Video- und Alarmanlage, Bussystem, Doppelboden mit Bodentanks, aufwendige Brandschutzanlage, hochwertig gestaltete und individuell steuerbare Beleuchtungskonzepte
Energieeffizienz |  | einfach | gut | sehr gut (Niedrigenergie, Passivhaus)
Gesamt | 0 |  |  |  | 0
Einstufung:
einfach |  |  |  | 1
einfach bis mittel |  |  |  | 1,00 - 2,00
mittel |  |  |  | 2
mittel bis hoch |  |  |  | 2,00 - 3,00
hoch |  |  |  | 3

## Gewerbl. Gebäude Detail
Ausstattungsqualität
Detaillierte Aufgliederung zur Einstufung von gewerblich industriellen Gebäuden
Gebäudeteil | % | einfach (1) | mittel (2) | hoch (3) | (1) (2) (3) | ∑
Konstruktion und Fassade |  | Massivbauweise, Scheibenbauweise in massiver Ausführung, Lochfassade mit Wärmedämmverbundsystem | Skelettbauweise mit Ausfachungen, Sichtbeton-Fertigteile, Vorhangfassade | Skelettbauweise, aufwendige Panelfassaden (Niro, etc.), Vorhangfassade aus Glas, Natursteinfassade
Dach |  | einfache Dachdeckung oder Flachdach mit Folienabdichtung und Wärmedämmung | qualitative Dachdeckung oder Flachdach mit hochwertiger Dachabdichtung, evt. Bekiesung | hochwertige Eindeckung, Dachbegrünung, begehbares Flächdach, aufwendig gegliederte Dachlandschaft
Fenster und Außentüren |  | Zweifachverglasung, innenliegender Sonnenschutz, Kunststofffenster | außenliegender Sonnenschutz, evt. Folienbeschichtung, Kunststoff-Alufenster | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, Spezialverglasung (Splitter-, Schall- und Sonnenschutz), automatischer Sonnenschutz
Innenwände und -türen |  | nicht tragende Innenwände in Leichtbauweise | teilweise Glastrennwände, Leichtbauweise mit besonderem Schallschutz | Innenwände für flexible Raumkonzepte, Paneele in hochwertiger Ausführung (Niro, rauchdicht, etc.), Wände aus großformatigen Glaselementen, akustische Vorkehrungen
Decken-Ausstattung |  | einfach, keine abgehängten Decken | teilweise abgehängte Decken (und technische Geschoße) | hochwertige Zwischendecken (Akustik, Hygeine, Reinheit, etc.) und technische Geschoße
Fußböden |  | einfache Betonfußböden, einfache und nur gering belastbare Fliesen- bzw. Kunststeinplatten | hochwertige Fliesen, Terrazzobeläge, Industrieböden | komplexe Bodenaufbauten, teure Industrieböden (Schwerlast, Hygiene, etc.), teure Bodeneinbauten (Niro-Gullys, etc.)
Sanitär-einrichtungen |  | ausreichende Anzahl von Toilettenräumen in Standard-Ausführung | Toilettenräume in gehobenem Standard | großzügige Toilettenanlagen jeweils mit Sanitäreinrichtung in gehobener Qualität, spezielle Sanitärbereiche für seperate Produktionsteile
Heizung |  | Zentralheizung mit Radiatoren mit Thermostatventil, einfache Luftheizungen | Zentralheizung, evt. Fußbodenheizung, individuelle raumweise Steuerung | zentral gesteuerte Heizungen, evt. Decken-/Wandheizung, Bussteuerung
Lüftung, Klimatisierung |  | natürliche Be- und Entlüftung, keine Klimatisierung | mechanische Be- und Entlüftung von innenliegenden Räumen, Teilklimatisierung mit Splitgeräten | mechanische Be- und Entlüftung, zentrale Klimatisierungsanlage mit konditionierter Zuluft, hohe bzw. tiefe Temperaturen, Klimadecken, Reinräume
Sonstige technische Ausstattung |  | Mindest-Standard, Aufputzinstallation, ohne besondere technische besonderheiten in der TGA (technischen Gebäudeausstattung) | in teilbereichen hochwertige TGA, Belechtung einzeln steuer- bzw. dimmbar, Netzwerkverkabelung, Zugangskontrolle für allgemeine Bereiche | hochwertige TGA in den meisten Bereichen, Zugangskontrollen, Video- und Alarmanlage, Bussysteme, aufwendige Brandschutzanlagen (Sprinkler, etc.), hochwertig gestaltete und individuell steuerbare Beleuchtungskonzepte, etc.
Energieeffizienz |  | einfach | gut | sehr gut (Niedrigenergie, Passivhaus)
Gesamt | 0 |  |  |  | 0
Einstufung:
einfach |  |  |  | 1
einfach bis mittel |  |  |  | 1,00 - 2,00
mittel |  |  |  | 2
mittel bis hoch |  |  |  | 2,00 - 3,00
hoch |  |  |  | 3